## สิ้นเปลือง
เอกสารประกอบที่ 1
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
บัญชีรายการสิ้นเปลืองคงเหลือของ ของแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ประจำปี 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ลำดับ | วัน | หมายเลขประจำ | รายการ ขนาด | ได้มา | จำนวน |  | ราคา | หมายเหตุ
ที่ | เดือน ปี | วัสดุถาวร | ลักษณะ | โดยวิธี |  |  | หน่วยละ
1 | 1960-07-14 |  | เข็มขัดนิรภัย | งปม | 2 | เส้น | 1850
2 | 1960-08-22 |  | ปั๊มน้ำแรงดันสูง 140 บาร์ | งปม | 1 | ตัว | 4500
3 |  |  | ปืนหัวฉีดแรงดันสูง พร้อมสาย | งปม | 1 | ตัว | 2000
4 |  |  | เกจความดันคู่ | งปม | 1 | คู่ | 1300
5 |  |  | แคล้มมิเตอร์ | งปม | 1 | ตัว | 1400
6 |  |  | มัตติมิเตอร์ ชันวา | งปม | 1 | ตัว | 1380
7 |  |  | ถังพร้อมน้ำยา 5 กิโลกรัม R22 | งปม | 1 | ถัง | 1440
8 |  |  | ผ้าใบล้างแอร์ 10*60 ซม. | งปม | 2 | ผืน | 280
9 |  |  | โบว์เวอร์เป่าลม 600 วัตต์ | งปม | 1 | ตัว | 1500
10 |  |  | ถังน้ำ | งปม | 2 | ใบ | 150
11 |  |  | ประแจเลื่อน 6 นิ้ว | งปม | 1 | ตัว | 380
12 |  |  | ตู้ควบคุมไฟฟ้า | งปม | 2 | ตู้ | 1320
13 | 242024 |  | ชุดหลอดไฟและโคมไฟ |  | 5 | ชุด | 450
14 |  |  | แม็กเนติกส์ (เครื่องปรับอากาศ) |  | 1 | ชุด | 280
15 | 242023 |  | ลูกบิดประตู |  | 2 | ชุด | 285
16 |  |  | บานพับ ขนาด 4 นิ้ว |  | 1 | แพ๊ค | 180
17 |  |  | ประตู UPV กรีน |  | 2 | บาน | 2200
18 | 1962-09-25 |  | พุกพลาสติก เบอร์7 |  | 20 | กล่อง | 15
19 |  |  | ท่อพีวีซี |  | 40 | เส้น | 65
หมดรายการ
หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
| 1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือ |  |  | ........................................................
| 2. บัญชีรายการวัสดุคงทนคงเหลือ |  |  | (นายนิรันด์ นาคพล)
| 3. บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ |  |  | หัวหน้าหน่วยเบิกแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
เอกสารประกอบที่ 1
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
บัญชีรายการสิ้นเปลืองคงเหลือของ ของแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ประจำปี 2561 ณ วันที่ 28 กันยายน 2561
ลำดับ | วัน | หมายเลขประจำ | รายการ ขนาด | ได้มา | จำนวน |  | ราคา | หมายเหตุ
ที่ | เดือน ปี | วัสดุถาวร | ลักษณะ | โดยวิธี |  |  | หน่วยละ
หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
| 1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือ |  |  | ........................................................
| 2. บัญชีรายการวัสดุคงทนคงเหลือ |  |  | (นายนิรันด์ นาคพล)
| 3. บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ |  |  | หัวหน้าหน่วยเบิกแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
เอกสารประกอบที่ 1
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
บัญชีรายการสิ้นเปลืองคงเหลือของ ของแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ประจำปี 2561 ณ วันที่ 28 กันยายน 2561
ลำดับ | วัน | หมายเลขประจำ | รายการ ขนาด | ได้มา | จำนวน |  | ราคา | หมายเหตุ
ที่ | เดือน ปี | วัสดุถาวร | ลักษณะ | โดยวิธี |  |  | หน่วยละ
หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
| 1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือ |  |  | ........................................................
| 2. บัญชีรายการวัสดุถาวรคงเหลือ |  |  | (นายนิรันด์ นาคพล)
| 3. บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ |  |  | หัวหน้าหน่วยเบิกแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
เอกสารประกอบที่ 1
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
บัญชีรายการสิ้นเปลืองคงเหลือของ ของแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ประจำปี 2561 ณ วันที่ 28 กันยายน 2561
ลำดับที่ | วัน | หมายเลขประจำ | รายการ ขนาด | ได้มา | จำนวน |  | ราคา | หมายเหตุ
| เดือน ปี | วัสดุถาวร | ลักษณะ | โดยวิธี |  |  | หน่วยละ
88 |  |  | ตู้ควบคุมไฟฟ้า | งปม | 2 | ตู้ | 1320
มีต่อ
หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
| 1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือ |  |  | ........................................................
| 2. บัญชีรายการวัสดุคงทนคงเหลือ |  |  | (นายนิรันด์ นาคพล)
| 3. บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ |  |  | หัวหน้าหน่วยเบิกแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
เอกสารประกอบที่ 1
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
บัญชีรายการสิ้นเปลืองคงเหลือของ ของแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ประจำปี 2561 ณ วันที่ 28 กันยายน 2561
ลำดับที่ | วัน | หมายเลขประจำ | รายการ ขนาด | ได้มา | จำนวน |  | ราคา | หมายเหตุ
| เดือน ปี | วัสดุถาวร | ลักษณะ | โดยวิธี |  |  | หน่วยละ
หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
| 1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือ |  |  | ........................................................
| 2. บัญชีรายการวัสดุคงทนคงเหลือ |  |  | (นายนิรันด์ นาคพล)
| 3. บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ |  |  | หัวหน้าหน่วยเบิกแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

## คงทน
เอกสารประกอบที่ 5
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
บัญชีรายการวัสดุคงทน คงเหลือของ ของแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ประจำปี 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
ลำดับที่ | วัน | หมายเลขประจำ | รายการ ขนาด | ได้มา | จำนวน |  | ราคา | หมายเหตุ
| เดือน ปี | วัสดุถาวร | ลักษณะ | โดยวิธี |  |  | หน่วยละ
1 | 30/09/57 |  | คอนเทคเตอร์ | งปม | 5 | ตัว | 550
2 | " |  | โอเวอร์โหลด | " | 5 | ตัว | 650
3 | " |  | คอนเทค Ciol 380V | " | 1 | ตัว | 750
4 | " |  | สว่านไร้สาย | " | 1 | ตัว | 3500
5 | " |  | เบรคเกอร์ 2P 10A | " | 5 | ตัว | 100
6 | " |  | เบรคเกอร์ 2P 20A | " | 5 | ตัว | 100
7 | " |  | ชุดดอกสว่านเจาะไม้ | " | 1 | ชุด | 300
8 | " |  | หัวแร้งปืน | " | 2 | ตัว | 300
9 | " |  | แกนเหล็ก E ขนาด B = 5 ซม. | งปม | 10 | กก | 128.4
10 | " |  | แกนเหล็ก I | " | 10 | กก | 128.4
11 | " |  | โคมสปอร์ตไลค์ ขนาด 500 วัตต์ | " | 8 | โคม | 350
12 | " |  | เปรกเกอร์ 20 แอมป์ | " | 12 | ตัว | 150
13 | " |  | พัดลมโคจร มิตซู ขนาด 8 นิ้ว | " | 6 | ตัว | 1590
14 | " |  | พัดลมคอปเตอร์ ขนาด 56 นิ้ว | " | 6 | ตัว | 1420
15 | " |  | พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 3 ขา 20 นิ้ว | " | 4 | ตัว | 2200
16 | " |  | อุปกรณ์แปลงความร้อน | " | 2 | ตัว | 1000
17 | " |  | ดีซีโวลต์มิเตอร์ | " | 2 | ตัว | 600
18 | " |  | คอมเพรสเซอร์ตู้เย็น | " | 1 | ลูก | 4500
19 | " |  | ตัวควบคุมระดับแรงดัน | " | 1 | ดัน | 400
20 | 17/02/60 |  | พัดลมเพดาน 56 นิ้ว | " | 2 | ตัว | 1100
21 |  |  | ผ้าม่านแบบมีจีบขนาดกว้าง 8 เมตร สูง 3 เมตร |  | 3 | ตัว | 3500
-หมดรายการ-
หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
| 1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือ |  |  | ........................................................
| 2. บัญชีรายการวัสดุถาวรคงเหลือ |  |  | (นายนิรันด์ นาคพล)
| 3. บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ |  |  | หัวหน้าหน่วยเบิกแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

## ครุภัณฑ์
เอกสารประกอบที่ 9
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ ของแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ประจำปี 2566 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
ลำดับ | วัน | หมายเลขประจำ | รายการ ขนาด | ได้มา | จำนวน |  | ราคา | หมายเหตุ
ที่ | เดือน ปี | วัสดุถาวร | ลักษณะ | โดยวิธี |  |  | หน่วยละ
1 | 2001-10-10 | 5975-007-0001 | ชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้า | งปม | 2 | ชุด | 125000 | ชำรุด
451-001
3 | 2001-10-10 | 5975-007-0003 | อาร์ แอล ซี ดิจิตอลบริดจ์มิเตอร์สายวัด | งปม | 2 | ชุด | 60000 | ชำรุด
|  | 451-(001-002 | พร้อมแกคีบที่สามารถใช้งานได้
4 | 2001-11-26 | 5975-007-0004 | โต๊ะทดลองทางไฟฟ้าพร้อมคอลโซล | งปม | 15 | ชุด | 25000
|  | 451-001-015 | 800 x 1500 x 800 มม.
|  |  | - แผง FUNCTION GENERATER สัญญาณ |  | 1 | ชุด
SUNE WAVE ขนาด PEAK TO PEAK แรงดัน
ไฟฟ้า 10 โวลท์ สามารถปรับความถี่ได้ในช่วง
1 kHz และมีค่า OUTPUT IMPREDEMCE
50 โอห์ม
|  |  | - สายไฟขนาด 5 x 1.5 มม ยาว 5 เมตร พร้อม |  | 1 | ชุด
POWER PLUG แบบ 3P+N+PE ขนาด 380 v
ใช้กับกระแสไฟฟ้า 10A แบบลอยตัว
5 | 2001-04-02 | 5975-007-0005 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก | งปม | 8 | ตู้ | 7937.5
411-001-008
6 | 2001-07-31 | 5975-007-0006 | ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า | งปม | 4 | ชุด | 49000 | ชำรุด
| 2001-07-31 | 5975-007-0006 | 1. แผงPOWER SUPPLY3 ประกอบด้วย |  | 1 | แผง |  | ชำรุด
เซอร์กิตเบรคเกอร์3 POLE ไม่น้อยกว่า10A
หลอดสัญญา 3 ดวง EMERGENCY STOP
และSAFETY SOCKET 4 m.m 3L/N/PE
|  |  | 2.MAIN CONTACTOR มี MAIN CONTACT |  | 4 | ตัว
3 NO ขนาดไม่น้อยกว่า 16A มี AUXILIARY
CONTACT 2 NO 2NC
|  |  | 3. AUXILIARY CONTACTOR 3 NO 3 NC |  | 2 | ตัว
หรือมากกว่า
|  |  | 4. THREMAL OVERLOAD RELAY 3 |  | 1 | ชุด
มีต่อ
เอกสารประกอบที่ 9
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ ของแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ประจำปี 2566 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
ลำดับ | วัน | หมายเลขประจำ | รายการ ขนาด | ได้มา | จำนวน |  | ราคา | หมายเหตุ
ที่ | เดือน ปี | วัสดุถาวร | ลักษณะ | โดยวิธี |  |  | หน่วยละ
ขั้วมีย่านการปรับกระแสเพื่อป้องกันมอเตอร์ใน
|  |  | 5. THREMAL OVERLOAD RELAY 3ขั้ว |  | 1 | ชุด
มีย่านการปรับกระแสเพื่อป้องกันมอเตอร์
6. PILOT LAMP ประกอบด้วย
|  |  | 6.1PILOT LAMP แสดงเฟส ขนา 22 มม. |  | 1 | ชุด
สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน อย่างละ 1 หลอด
6.2 PILOT LAMP แสดงการทำงานของ
วงจร สีเขียว
|  |  | 6.2 PILOT LAMP แสดงสภาวะ |  | 2 | หลอด
OVERLOAD สีเหลือง
|  |  | 7. TIME DELAY RELAY SWITCH-ON |  | 2 | ตัว
DELAY 220 V 50 Hz0-30 Sec.
|  |  | 8. TIME DELAY RELAY SWITCH-OFF |  | 1 | ตัว
|  |  | 9. LIMIT SWITHCH |  | 2 | ตัว
|  |  | 10. LATCHING RELAY 220 V |  | 1 | ตัว
|  |  | 11. PUSH BUTTON |  | 4 | ตัว |  | ชำรุด
|  |  | 12. SELECTOR SWITH ON-OFF-ON |  | 2 | ตัว
|  |  | 13. AC VOL TMETER 0-500 V |  | 1 | ตัว
|  |  | 14. SELECTOR VOLT |  | 1 | ตัว
|  |  | 15. AC AMMETER 0-5 A |  | 1 | ตัว
16.MINIATURE CIRCUIT BREAKER10AT
|  |  | 10.1 แบบ 3 P |  | 1 | ตัว
|  |  | 10.2 แบบ 1 P |  | 3 | ตัว
|  |  | 17. MINITURE CIRCUIT BREAKER 6 AT |  | 1 | ตัว
หรือน้อยกว่า แบบ 1 P (สำหรับป้องกันวงจร
ควบคุม)
มีต่อ
เอกสารประกอบที่ 9
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2 | สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ ของแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ประจำปี 2566 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
ลำดับ | วัน | หมายเลขประจำ | รายการ ขนาด | ได้มา | จำนวน |  | ราคา | หมายเหตุ
ที่ | เดือน ปี | วัสดุถาวร | ลักษณะ | โดยวิธี |  |  | หน่วยละ
|  |  | 18. MINIATURE CIRCUIT BREAKER 6AT |  | 3 | ตัว
หรือน้อยกว่า แบบ 1 P (สำหรับป้องกัน
เครื่องมือวัด)
|  |  | 19. สัญญาณเสียงไซเรน 220 V |  | 1 | ตัว
|  |  | 20. SELECTOR AMP |  | 1 | ตัว
|  |  | 21. CURRENT TRANSFORMER |  | 3 | ตัว
|  |  | #NAME? |  | 1 | ตัว
380 V 2/4 ขั้ว
|  |  | - มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส 380/660 V 4P |  | 1 | ตัว
รายละเอียดสายเสียบต่อวงจร เป็นชนิด
SAFETY CONNECTING ขนาดหัวเสียบ
มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม.ขนาดพื้นที่หน้าตัด
ของตัวนำ1.5ตร.มม.แบบเสียบต่อเนื่อง
|  |  | - ความยาว 100 ซม. |  | 50 | เส้น
|  |  | - ความยาว 50 ซม. |  | 70 | เส้น
7 | 2001-12-12 | 5975-007-0007 | ชุดฝึกหาข้อบกพร่องแสงสว่าง ประกอบด้วย | งปม | 3 | ชุด | 36650 | ชำรุด
|  | 451-001-003 | - สายเสียบต่อเนื่องชนิด SAFETY LEAD |  | 25 | เส้น
ไม่น้อยกว่า
|  |  | - ชุดทดลองต้องสามารถสร้างข้อบกพร่องของ |  | 20 | ชุด
วงจรแสงสว่างแบบต่างๆ ได้
|  |  | - ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ |  | 1 | ตัว
|  |  | - โต๊ะทดลองขนาด 800x1500x800 บุวัสดุ |  | 1 | ตัว
เคลือบที่มีความแข็งแรงและสวยงาม
(ผลิตในประเทศไทย)
8 | 2001-12-12 | 5975-007-0008 | ออสซิลโลสโคป 2 เส้นภาพ ขนาด DC 20 MHz | งปม | 10 | เครื่อง | 21500
|  | 451-001-010 | - สาย PROBE วัดสัญญาณ ATTENUATOR |  | 2 | เส้น
มีต่อ
เอกสารประกอบที่ 9
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ ของแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ประจำปี 2566 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
ลำดับ | วัน | หมายเลขประจำ | รายการ ขนาด | ได้มา | จำนวน |  | ราคา | หมายเหตุ
ที่ | เดือน ปี | วัสดุถาวร | ลักษณะ | โดยวิธี |  |  | หน่วยละ
1:1,10:1ยี่ห้อเดียวกับเครื่องวัด สามารถวัด
ความถี่ได้ 20 MHz. หรือสูงกว่า
|  |  | - BNC JACK |  | 2 | ตัว
|  |  | - สาย POWER CORD |  | 1 | เส้น
9 | 2001-07-31 | 5975-007-0009 | ชุดฝึกวงจรไฟฟ้า | งปม | 4 | ชุด | 46250
|  | 441-001-004 | - แหล่งจ่ายไฟฟ้าสำหรับชุดทดลอง |  | 1 | ชุด
|  |  | - ชุดกำเนิดสัญญาณความถี่ |  | 1 | ชุด
|  |  | - อูปกรณ์ประกอบการทดลองอย่างน้อย |  | 1 | ชุด
|  |  | - ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ |  | 1 | ตัว
|  |  | - ออสซิลโลสโคป 2 เส้นภาพ 20 MHz |  | 1 | เครื่อง
|  |  | - สายPROBE1:1,10:1สามารถวัดความถี่ |  | 2 | เส้น
ได้ 20 MHz หรือสูงกว่า
|  |  | - BNC JACK |  | 2 | ตัว
10 | 2001-07-31 | 5975-007-0014 | ชุดเครื่องมือประจำโรงงานช่างไฟฟ้า | งปม | 1 | ชุด | 182225
|  | 441-001 | 1. สว่านไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 13 มม. |  | 1 | ตัว
|  |  | 2. เครื่องตัดไฟเบอร์ขนาด 16 นิ้ว |  | 1 | ตัว |  | ชำรุด
|  |  | 3. เครื่องเจียรนัยไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ |  | 1 | ตัว
|  |  | 4. เครื่องเจียรนัยไฟฟ้าแบบมือถือ ขนาด 4 นิ้ว |  | 1 | ตัว
|  |  | 5. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 100A |  | 1 | เครื่อง
พร้อมอุปกรณ์ในการเชื่อมไฟฟ้า
|  |  | 6. เครื่องเชื่อมแก๊สสนามแบบเคลื่อนที่ |  | 1 | ชุด
พร้อมอุปกรณ์ในการเชื่อม ประกอบด้วย
|  |  | 6.1 สปาร์คไลท์เตอร์จุดไฟเชื่อมแก๊ส |  | 1 | ชุด
พร้อมถ่านสำรอง
|  |  | 7. เครื่องอัดอากาศขนาดมอเตอร์ไม่ต่ำกว่า |  | 1 | เครื่อง
1 แรงม้า สามารถผลิตลมได้ 100 ลิตร/นาที
มีต่อ
เอกสารประกอบที่ 9
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ ของแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ประจำปี 2566 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
ลำดับ | วัน | หมายเลขประจำ | รายการ ขนาด | ได้มา | จำนวน |  | ราคา | หมายเหตุ
ที่ | เดือน ปี | วัสดุถาวร | ลักษณะ | โดยวิธี |  |  | หน่วยละ
หรือมากกว่า พร้อมวาล์วดักน้ำและหัวเป่า
อย่างน้อย 2แบบพร้อมสายลมยาว10เมตร
|  |  | 8. พูลเล่อร์ 3 ขา ขนาด 200x130 มม. |  | 1 | ตัว
|  |  | 9. ปากกาจับโลหะขนาด 125 มม. |  | 1 | ตัว
|  |  | 10.ปากกาจับท่อแบบตั้งโต๊ะขนาด 2 นิ้ว |  | 1 | ตัว
11.ประแจเลื่อน
|  |  | 11.1 ขนาด 6 นิ้ว |  | 2 | ตัว
|  |  | 11.2 ขนาด 8 นิ้ว |  | 2 | ตัว
|  |  | 11.3 ขนาด 15 นิ้ว |  | 2 | ตัว
12. ไขควงปากแบนชุบแข็ง ด้ามหุ้มฉนวน
|  |  | 12.1 ขนาด 1/4 x4" |  | 2 | ตัว
|  |  | 12.2 ขนาด 1/4 x6" |  | 2 | ตัว
|  |  | 12.3 ขนาด 1/4 x8" |  | 2 | ตัว
13. ไขควงปากแฉกชุบแข็ง ด้ามหุ้มฉนวน
|  |  | 13.1 ขนาด 1 x4" |  | 2 | ตัว
|  |  | 13.2 ขนาด 2 x6" |  | 2 | ตัว |  | ชำรุด
|  |  | 13.3 ขนาด 3 x8" |  | 2 | ตัว
|  |  | 14. ไขควงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ มีปลายไข |  | 6 | ตัว
ควงเปลี่ยนได้ไม่น้อยกว่า
|  |  | 14.1 ใช้กับแรงดันไฟฟ้า 220V. 50Hz |  | 1 | ตัว
|  |  | 14.2 ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง |  | 1 | ตัว
(BATTERY) พร้อมเครื่องชาร์ทแบตเตอรี่
|  |  | 15. คีมตัดช่างไฟฟ้า ขนาด 6 นิ้ว |  | 4 | ตัว
|  |  | 16. คีมปากแบน (FLATNOSE) ขนาด 6 นิ้ว |  | 4 | ตัว
|  |  | 17. คมปากกลม (ROUND NOSE) ขนาด 6 นิ้ว |  | 4 | ตัว
|  |  | 18. คีมปอกสายไฟฟ้าในตัว ปอกสายได้ |  | 3 | ตัว
มีต่อ
เอกสารประกอบที่ 9
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ ของแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ประจำปี 2566 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
ลำดับ | วัน | หมายเลขประจำ | รายการ ขนาด | ได้มา | จำนวน |  | ราคา | หมายเหตุ
ที่ | เดือน ปี | วัสดุถาวร | ลักษณะ | โดยวิธี |  |  | หน่วยละ
หลายขนาด (WIRE STRIPPER)ขนาด6 นิ้ว
|  |  | 19. คีมล๊อก ขนาด 10 นิ้ว |  | 2 | ตัว
20. คีมล๊อก ขนาด 10 นิ้ว
|  |  | 20.1 ขนาด 0.5-2.5 มม |  | 2 | ตัว
|  |  | 20.2 ขนาด 4-16 มม |  | 1 | ตัว
|  |  | 20.3 ขนาด 25-150 มม |  | 1 | ตัว
21. ตลับเมตรชนิดล๊อกได้
|  |  | 21.1 ขนาดไม่น้อยกว่า 3 เมตร |  | 2 | ตัว
|  |  | 21.2 ขนาดไม่น้อยกว่า 5 เมตร |  | 1 | ตัว
|  |  | 22. มีดปอกสายไฟฟ้าโดยมีด้าม สามารถ |  | 2 | เล่ม
ทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 500 โวลท์
|  |  | 23. โครงเลื่อยมือตัดเหล็กขนาดมาตรฐาน |  | 2 | อัน
จับใบเลื่อยขนาด 300 มม.
|  |  | 24. เลื่อยลันดา ขนาด 500 มม. |  | 2 | ปื้น
|  |  | 25. ชุดทำเกลียวท่อแบบเปลี่ยน |  | 1 | ชุด
|  |  | หัวทำเกลียว ขนาดตั้งแต่ 1/2",3/4",1",11/2" |  |  |  |  | ชำรุด
|  |  | 26. เครื่องมือตัดท่อ (PIPE CUTTER) |  | 1 | ตัว
สามารถตัดท่อได้ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว
|  |  | 27. เครื่องมือลบคมท่อ (REAMER) |  | 1 | ตัว
สามารถลบคมท่อได้ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว
|  |  | 28. สว่านมือไฟฟ้าใช้กับแรงดันไฟฟ้า |  | 2 | เครื่อง
220 V. 50Hz. สามารถทำงานได้ทั้งแบบ
ธรรมดาและแบบกระแทก ขนาดจับดอก
สว่านได้ไม่น้อยกว่า 13 มม.
|  |  | 29. สว่านไฟฟ้าแบบโรตารี่ ปรับกระแสได้ |  | 1 | ตัว
ขนาดไม่น้อยกว่า 550 วัตต์ พร้อมดอกเจาะ
มีต่อ
เอกสารประกอบที่ 9
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ ของแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ประจำปี 2566 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
ลำดับ | วัน | หมายเลขประจำ | รายการ ขนาด | ได้มา | จำนวน |  | ราคา | หมายเหตุ
ที่ | เดือน ปี | วัสดุถาวร | ลักษณะ | โดยวิธี |  |  | หน่วยละ
คอนกรีตขนาด 1/4,3/8",5/8" ขนาดละ
1 ดอก พร้อมกล่อง
|  |  | 30.ฉากเหล็กงานไม้ ขนาด 300 มม. |  | 2 | อัน
|  |  | 31.ไมโครมิเตอร์ 0-25 มม. วัดละเอียดได้ |  | 2 | อัน
ไม่น้อยกว่า 0.01 มม.
|  |  | 32.ระดับน้ำสำหรับแนวตั้งและแนวนอน |  | 2 | อัน
ขนาด 300 มม.
|  |  | 33. เกจวัดขนาดลวดสายไฟฟ้า |  | 2 | อัน
|  |  | 34. เครื่องเลื่อยฉลุไฟฟ้าแบบมือถือ (JIG SAW) |  | 1 | เครื่อง
ขนาดไม่ต่ำกว่า 350 Watt 220 Volt
พร้อมใบเลื่อยตัดไม้พลาสติก และ โลหะ
(ตัดโลหะได้หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.)
|  |  | 35.บรรทัดเหล็กไร้สนิม ขนาด 1 เมตร |  | 2 | อัน
|  |  | 36. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ขนาด 6 นิ้ว |  | 1 | อัน
|  |  | 37.บันไดพับอลูมิเนียมขนาด 2 เมตร |  | 1 | ตัว
|  |  | 38.บันไดยืด 2ท่อน อลูมิเนียมสามารถยืด |  | 1 | ชุด |  | ชำรุด
ต่อกันได้ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ฟุต
|  |  | 39.เครื่องดูดลูกปืน (PULLER) ขนาด 2 มม. |  | 1 | ตัว
40. ประแจล๊อด พร้อมด้ามจับข้อต่อและ
กล่องเก็บ
|  |  | 40.1 ระบบเมตริก ขนาดตั้งแต่ 7-19 มม. |  | 2 | ชุด
รวมไม่น้อยกว่า 13 SIZE
|  |  | 40.2 ระบบอังกฤษ ขนาดตั้งแต่ 5/64"- |  | 2 | ชุด
13/16" รวมไม่น้อยกว่า 17 XIZE
41. ประแจหกเหลี่ยม
|  |  | 41.1 ระบบเมตริก ขนาด 1.5 - 10 มม. |  | 2 | ชุด
มีต่อ
เอกสารประกอบที่ 9
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ ของแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ประจำปี 2566 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
ลำดับ | วัน | หมายเลขประจำ | รายการ ขนาด | ได้มา | จำนวน |  | ราคา | หมายเหตุ
ที่ | เดือน ปี | วัสดุถาวร | ลักษณะ | โดยวิธี |  |  | หน่วยละ
รวมไม่น้อยกว่า 9 SIZE
|  |  | 41.2 ระบบอังกฤษ ขนาดตั้งแต่ 5/64"- |  | 2 | ชุด
3/8" รวมไม่น้อยกว่า 9 XIZE
11 | 2001-07-31 | 5975-007-0005 | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ยี่ห้อ TN รุ่น TN 109 | งปม | 4 | ตู้ | 7500 | ชำรุด
441-001-004
12 | 2002-08-29 | 7111-006-0001 | เก้าอี้หัวกลม |  | 70 | ตัว | 590 | ชำรุด
451-001-070
13 | 2002-05-30 | 6730-003-0001 | เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะพร้อมโต๊ะวาง | งปม | 1 | ชุด | 19000 | ชำรุด
|  | 451-001 | พร้อมจอภาพ
14 | 2002-05-30 | 5975-007-0005 | ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า | งปม | 2 | ชุด | 100000
|  | 451-001-002 | - ชุดทดลอง |  | 1 | ชุด
|  |  | - โต๊ะทดลอง |  | 1 | ชุด
|  |  | - ชุดแล็คใส่แผง |  | 1 | ชุด
|  |  | - POWER SUPPLY PSNEL |  | 1 | ชุด
|  |  | - MAIN CONTSCTOR มี MSIN CONTACT |  | 5 | ชุด
มี AUXILIARY CONTACTOR
|  |  | - THERMSL OVERLOSC RELAY PAMEL |  | 2 | ชุด
|  |  | - PILOT LAMP PANEL |  | 1 | ชุด
|  |  | - TIME DELAY RELAY SWITCH PANEL |  | 2 | ชุด
|  |  | - LIME DELAY RELAY SEITCH PANEL |  | 2 | ชุด
|  |  | - LATCHING RELAY PANEL |  | 1 | ชุด
|  |  | - PUCH BUTTON PANEL |  | 4 | ชุด
|  |  | - SELECTOR SWITCH PANEL |  | 2 | ชุด
|  |  | - AC VOLT METER PANEL |  | 1 | ชุด
|  |  | - VOLTMTER SELECTOR SWITCH |  | 1 | ชุด
PANEL
|  |  | - AC AMMETER PANEL |  | 1 | ชุด
|  |  | - MINIATUER CIRCUIT BREAKER |  | 1 | ชุด
มีต่อ
เอกสารประกอบที่ 9
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ ของแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ประจำปี 2566 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
ลำดับ | วัน | หมายเลขประจำ | รายการ ขนาด | ได้มา | จำนวน |  | ราคา | หมายเหตุ
ที่ | เดือน ปี | วัสดุถาวร | ลักษณะ | โดยวิธี |  |  | หน่วยละ
10 AT แบบ 3
|  |  | - MINIATUER CIRCUIT BREAKER |  | 1 | ชุด
6 AT แบบ 1R
|  |  | - สัญญารเสียงไซเรน PANEL |  | 1 | ชุด
|  |  | - SELECTOR AMMETER SWITCH PANEL |  | 1 | ชุด
|  |  | - CURRENT TRANSFORMER PANEL |  | 3 | ชุด
|  |  | - PHASE PROTECTION RELAY |  | 1 | ชุด
|  |  | - มอเตอรืไฟฟ้า 3 เฟส แบบ DAHLANDER |  | 1 | ชุด
|  |  | - มอเตอรืไฟฟ้า 3 เฟส 380/660V |  | 1 | ชุด
|  |  | - สายเสียบต่อวงจร 100 ซม. |  | 50 | ชุด
|  |  | - สายเสียบต่อวงจร 50 ซม. |  | 70 | ชุด
15 | 2002-05-30 | 5975-007-0007 | ชุดฝึกหาข้อบกพร่องแสงสว่าง ประกอบด้วย | งปม | 1 | ชุด | 38700
|  | 451-001 | - ดิจิตอลมัลิติมิเตอร์ |  | 1 | ชุด
|  |  | - โต๊ะทดลองขนาด 800x1500x750 มม. |  | 1 | ชุด
16 | 2002-06-14 | 5975-007-0004 | โต๊ะทดลองทางไฟฟ้าพร้อมคอนโซล | งปม | 6 | ชุด | 23700
|  |  | 7. คีมตัดสายไฟขนาดยาวไม่น้อยกว่า 600 มม. |  | 1 | ตัว
สามารถตัดสายไฟฟ้าได้ดึงขนาด ไม่น้อย
กว่า250 ตร. มม.
|  |  | 8. คีมย้ำหางปลา ขนาดความยาวไม่น้อย |  | 1 | ตัว
กว่า600 มม. สามารถย้ำหางปลา
ขนาด 22 ตร.มม. ถึง 100 ตร.มม. ได้
|  |  | 9. รอกดึงสายไฟฟ้าพร้อมหัวจับ สามารถ |  | 1 | ชุด
จับดึงสายไฟฟ้า ตั้งแต่ขนาด 6 ตร.มม.
ถึง 120 ตร.มม. หรือมากกว่าให้แรงดึงดูด
ได้ไม่น้อยกว่า 1000 กก. - เมตร
|  |  | 10. รอกเดี่ยว ขนาด 6 นิ้ว พร้อมเชือก |  | 1 | ตัว
มีต่อ
เอกสารประกอบที่ 9
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ ของแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ประจำปี 2566 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
ลำดับ | วัน | หมายเลขประจำ | รายการ ขนาด | ได้มา | จำนวน |  | ราคา | หมายเหตุ
ที่ | เดือน ปี | วัสดุถาวร | ลักษณะ | โดยวิธี |  |  | หน่วยละ
|  |  | 10. รอกเดี่ยว ขนาด 6 นิ้ว พร้อมเชือก |  | 1 | ตัว
ยาว 20 เมตร
|  |  | 11.ไม้ชักฟิวฟ์แรงสูง ความยาวไม่น้อยกว่า |  | 1 | ชุด
5เมตร ทำจากวัสดุที่ทนแรงดันไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า300กิโลโวลท์ต่อความยาว1
เมตร พร้อมถุงเก็บหลังเลิกใช้งาน
|  |  | 12. เครื่องทดสอบความต้านทานฉนวน |  | 1 | ตัว
(INSULATION TEATER) มีรายละเอียด ดังนี้
- สามารถวัดแรงดันกระแสสลับได้
ไม่น้อยกว่า100เมกกะโอห์ม
- ทำงานที่แรงดันไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 500 โวลท์
- มีกระเป๋าใส่มิเตอร์ ทำจากหนังหรือวัสดุอื่น
ที่มีความแข็งแรง
|  |  | 13. แคล้มออนมิเตอร์ มีรายละเอียดดังนี้ |  | 1 | ตัว
- สามารถวัดแรงดันกระแสสลับได้ไม่
น้อยกว่า 2 ย่านวัด แรงดันสูงสุดไม่น้อยก
ว่า 600 โวลท์
- สามารถวัดค่ากระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า
2 ย่านวัด กระแสสูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์
|  |  | 14. ประแจเลื่อน 10 นิ้ว |  | 4 | ตัว
|  |  | 15. บันไดยืด 2 ท่อน อลูมิเนียม ยือต่อกันได้ |  | 1 | อัน
ได้มีระบบล็อคขนาดไม่น้อยกว่า 24 ฟุต
18 | 2002-06-11 | 5975-007-0011 | ชุดเครื่องมือติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร | งปม | 1 | ชุด | 105200
|  | 451-001 | 1. มัลติมิเตอร์ มีรายละเอียดดังนี้ |  | 2 | ตัว
1.1 วัดแรงดัน A.C. ได้ 5 ย่ายวัด แรงดัน
สูงสุด 600 โวลท์
มีต่อ
เอกสารประกอบที่ 9
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ ของแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ประจำปี 2566 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
ลำดับ | วัน | หมายเลขประจำ | รายการ ขนาด | ได้มา | จำนวน |  | ราคา | หมายเหตุ
ที่ | เดือน ปี | วัสดุถาวร | ลักษณะ | โดยวิธี |  |  | หน่วยละ
1.2 วัดแรงดัน D.C ได้ 5 ย่ายวัด แรงดัน
สูงสุด 600 โวลท์
1.3 วัดกระแส A.C.และ D.C ได้ 3ย่ายวัด
กระแสสูงสุด 10 แอมป์
1.4 วัดค่าความต้านทานได้ 3 ย่านวัด
วัดค่าสูงสุดได้ 20 เมกกะโอห์ม
1.5 คลาสไม่เกิน 3
|  |  | 2. แค้มออนมิเตอร์ รายละเอียดดังนี้ |  | 1 | ตัว
3. ประแจเลือน
|  |  | - ขนาด 6 นิ้ว |  | 2 | ตัว
- ขนาด 8 นิ้ว
|  |  | 4. ชุดประแจล๊อค พร้อมด้าม ข้อต่อ และ |  | 1 | ชุด
กล่องโลหะ ไม่น้อยกว่า 18 ขนาด
5. ไขควงปากแบนชุบแข็ง ด้ามหุ้มฉนวน
|  |  | 5.1 ขนาด 1/2 x 4" |  | 2 | ตัว
|  |  | 5.2 ขนาด 1/2 x 6" |  | 2 | ตัว
|  |  | 5.2 ขนาด 1/2 x 8" |  | 2 | ตัว
6. ไขควงปากแฉกชุมแข็ง ด้ามหุ้มฉนวน
|  |  | 6.1 ขนาด 1 x 4" |  | 2 | ตัว
|  |  | 6.2 ขนาด 2 x 6" |  | 2 | ตัว
|  |  | 7. ไขควงเช็คไฟ (VOLRAGE ) DETECTOR |  | 2 | ตัว
|  |  | 8. คีมตัดช่างไฟฟ้าขนาด 8 นิ้ว |  | 2 | ตัว
|  |  | 9. คีมปากแบน (FLAT NOSE) ขนาด 6 นิ้ว |  | 2 | ตัว
|  |  | 10.คีมปอกสายไฟฟ้าในตัว (ISOLATED WIRE |  | 2 | ตัว
STRIPPER) ขนาด 6 นิ้ว
|  |  | 11. คีมล๊อกขนาด 8 นิ้ว |  | 2 | ตัว
12. คีมย้ำหางปลา
มีต่อ
เอกสารประกอบที่ 9
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ ของแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ประจำปี 2566 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
ลำดับ | วัน | หมายเลขประจำ | รายการ ขนาด | ได้มา | จำนวน |  | ราคา | หมายเหตุ
ที่ | เดือน ปี | วัสดุถาวร | ลักษณะ | โดยวิธี |  |  | หน่วยละ
|  |  | 12.1 ขนาด 4-14 ตร.มม. |  | 1 | ตัว
|  |  | 12.2 ขนาด 25-100 ตร.มม. |  | 1 | ตัว
|  |  | 13. ตลับเมตรชนิดล๊อกได้ความยาว |  | 2 | ตัว
ไม่น้อยกว่า 2 ม.
|  |  | 14. ปากกาจับขิ้นงานขนาดไม่เล็กกว่า 4 นิ้ว |  | 1 | ตัว
|  |  | 15. FISH TAPE ความยาวไม่น้อยกว่า 15 เมตร |  | 2 | ตัว
|  |  | 16. โครงเลื่อยมือตัดเหล็กขนาดมาตรฐาน |  | 2 | ตัว
17. เครื่องมือตัดท่อสำหรับท่อ EMT และ RIGID
|  |  | 17.1 ขนาด 1/2" ชุดละ 2 ตัว |  | 2 | ชุด
|  |  | 17.2 ขนาด 3/4" ชุดละ 2 ตัว |  | 2 | ชุด
|  |  | 17.3 ขนาด 1" ชุดละ 2 ตัว |  | 2 | ชุด
18. เครื่องตัดท่อ (CUTTER)
19. เครื่องมือลบคมท่อ
20. สว่านมือไฟฟ้า
21.เลื่อยลันดา 500 มม.
|  |  | 22. ค้อนงานไม้ |  | 1 | อัน
23. หินเจียระไนมือถือใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์
|  |  | 24. ปากกาจับท่อได้ไม่น้อยกว่า Æ 2 นิ้ว |  | 1 | ตัว
|  |  | 25. ประแจจับท่อ จับท่อได้ไม่น้อยกว่า Æ 2 นิ้ว |  | 1 | ตัว
19 | 2002-06-11 | 5975-007-0012 | ชุดเครื่องมือทดสอบในงานติดตั้งไฟฟ้า | งปม | 1 | ชุด | 101500
|  | 451-001 | - DIGITAL MULTIMETERS แบบ |  | 1 | ตัว
CLAMT ON
|  |  | - CLAMT ON METER ชนิด DIGITAL |  | 1 | ตัว
|  |  | - EARTH TESTER |  | 1 | ตัว
|  |  | - ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ |  | 1 | เครื่อง
|  |  | - ANALOG MUL TIMETERS |  | 2 | เครื่อง
มีต่อ
เอกสารประกอบที่ 9
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ ของแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ประจำปี 2566 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
ลำดับ | วัน | หมายเลขประจำ | รายการ ขนาด | ได้มา | จำนวน |  | ราคา | หมายเหตุ
ที่ | เดือน ปี | วัสดุถาวร | ลักษณะ | โดยวิธี |  |  | หน่วยละ
|  |  | - วัตต์มิเตอร์ แบบมือถือหรือตั้งโต๊ะ |  | 1 | ตัว
|  |  | - เครื่องวัดลำดับเฟส |  | 2 | ตัว
|  |  | - เครื่องวัดความเป็นฉนวน |  | 2 | ตัว
|  |  | - ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ |  | 2 | ตัว
|  |  | - ตู้กระจกบานเลื่อน 2 บาน ขนาดไม่ต่ำกว่า |  | 1 | ตู้
40 x 90 150 ซม. สำหรับใส่เครื่องมือทดสอบ
21 | 2002-08-22 | 3445-001-0001 | เครื่องมือซ่อมบำรุงเครื่องกลไฟฟ้า |  | 1 | ชุด | 33491
|  | 451-001 | 1. มัลติมิเตอร์ แบบตัวเลข | งปม | 1 | เครื่อง
|  |  | 2. แคล้มป์ออนมิเตอร์ |  | 1 | เครื่อง
|  |  | 3.เมกะโอมห์มมิเตอร์ |  | 1 | เครื่อง
|  |  | 4. เครื่องมือวัดความเร็วรอบ |  | 1 | เครื่อง
|  |  | 5. คีมล็อค ขนาด 10 นิ้ว |  | 2 | ตัว
|  |  | 6. ประแจ 6 เหลี่ยม ระบบเมตริก 9 ขนาด |  | 1 | ชุด
|  |  | 7. ประแจ 6 เหลี่ยม ระบบอังกฤษ 12 ขนาด |  | 1 | ชุด
|  |  | 8. ประแจเลื่อน ขนาด 8 นิ้ว |  | 2 | ตัว
|  |  | 9. ไขควงปากแบนขนาด 6 นิ้ว |  | 2 | ตัว
|  |  | 10. ไขควงปากแบนขนาด 8 นิ้ว |  | 2 | ตัว
|  |  | 11. คีมรวมช่างไฟฟ้าขนาด 8 นิ้ว |  | 2 | ตัว
|  |  | 12. ค้อนไฟเบอร์ |  | 2 | อัน
|  |  | 13. ประแจแหวน - ปากตาย ขนาด 6-32 มม. |  | 2 | ชุด
|  |  | 14. เกจวัดสายไฟฟ้า วัดได้ SWG และ AWG |  | 2 | ตัว
22 | 2002-07-22 | 5975-007-0008 | ชุดฝึกวงจรไฟฟ้า | งปม | 1 | ชุด | 43800 | ชำรุด
451-001
23 | 2002-07-22 | 5975-007-0018 | ชุดฝึกการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ประกอบด้วย | งปม | 1 | ชุด | 18832
|  | 451-001 | 1. ฝาตู้เจาะติดอุปกรณ์และกำหนดอักษร
กำกับอุปกรณ์
|  |  | 1.1 ส่วนบนสุดเจาะติดตั้งหลอดสัญญาณ |  | 3 | ตัว
มีต่อ
เอกสารประกอบที่ 9
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ ของแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ประจำปี 2566 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
ลำดับ | วัน | หมายเลขประจำ | รายการ ขนาด | ได้มา | จำนวน |  | ราคา | หมายเหตุ
ที่ | เดือน ปี | วัสดุถาวร | ลักษณะ | โดยวิธี |  |  | หน่วยละ
แสดงเฟส (แดง,เหลือง,และน้ำเงิน) พร้อม
อักษรกำกับ L1,L2,L3 ตามลำดับ
|  |  | 1.2 ส่วนล่างสุดติดตั้งสวิทช์ปุ่มกด |  | 4 | ตัว
(แดง,เขียว,แดง,เขียว)มีอักษรกำกับด้วย
S1,S2,S3 และ S4 ตามลำดับ
2. อุปกรณ์ประกอบด้วย
|  |  | 2.1 MAIN CONTACTOR มี MAIN |  | 3 | ตัว
CONTACT 3 NO ทนกระแสได้ 16A พร้อม
AUXILIARY CONTACT 2NO 2NC ทนกระแส
10A, coil 220V
|  |  | 2.2 AUXILIARY CONTACT มี |  | 3 | ตัว
CONTACT NO และ NO และ NC ทนกระแส
10A COIL 220VAC
|  |  | 2.3 THERMAI OVERLOAD RELAY |  | 1 | ตัว
แบบ 3 เฟส ปรับกระแสเพื่อป้องกันมอเตอร์
|  |  | 2.4 สวิทช์กดปุ่ม (PUSH BUTTON |  | 4 | ตัว
SWITCH) ขนาด 1 NO,1 NC ขนาดเส้น
Æ 25 มม. (สีแดง 2 ตัว, สีเขียว 2 ตัว)
|  |  | 2.5 โวลท์มิเตอร์หน้าตู้มีย่านวัด |  | 1 | ตัว
0-500 โวลท์
|  |  | 2.6 แอมป์มิเตอร์หน้าตู้มีย่านวัด 0-5 แอมป์ |  | 1 | ตัว
|  |  | 2.7 CURRENR TRANSFORMER ที่ |  | 3 | ตัว
สามารถต่อใช้ร่วมกับแอมป์มิเตอร์ได้
|  |  | 2.8 SELECTOR VOLT |  | 1 | ตัว
|  |  | 2.9 SELECTOR AMP |  | 1 | ตัว
|  |  | 2.10 TERMINAL ต่อสาย สามารถใช้กับ |  | 30 | ช่อง
สายไฟฟ้าขนาด 2.5 มม.
มีต่อ
เอกสารประกอบที่ 9
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ ของแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ประจำปี 2566 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
ลำดับ | วัน | หมายเลขประจำ | รายการ ขนาด | ได้มา | จำนวน |  | ราคา | หมายเหตุ
ที่ | เดือน ปี | วัสดุถาวร | ลักษณะ | โดยวิธี |  |  | หน่วยละ
|  |  | 2.11 TER แบบ ON DELAY 0-30 วินาที |  | 2 | ตัว
พร้อม SOCKET
|  |  | 2.12 TER แบบ OFF DELAY 0-30 วินาที |  | 1 | ตัว
พร้อม SOCKET
|  |  | 2.13 PILOF LAMP ขนาด Æ 25 มม. |  | 7 | หลอด
(สีแดง 1 หลอด, สีเหลือง 3 หลอด, สีน้ำเงิน
1 หลอด,สีเขียว 2 หลอด)
|  |  | 2.14 PVC CUCT ขนาด 40 x 25 มม. |  | 2 | ท่อน
สำหรับติดตั้งในตู้ยาว 2 เมตร
|  |  | 2.15 รางยึดอุปกรณ์ สำหรับยึดอุปกรณ์ |  | 1 | ท่อน
ภายในตู้ยาว 1 เมตร
|  |  | 2.16 MOTOR 3 เฟส ขนาด 1/2 HP |  | 1 | ตัว
380/660 V 4 POLE
|  |  | 2.17 MINIATURE CIRCUIT BREAKER |  | 3 | ตัว
10AT. (แบบ 1P)
|  |  | 2.18 MINIATURE CIRCUIT BREAKER |  | 4 | ตัว
6AT. (แบบ 1P)
|  |  | 3. สายไฟฟ้าขนาด 5 x1.5 มม. ยาว 3 เมตร |  | 1 | ชุด
พร้อม PLUG 5 ขั้ว 16A 380V และ SOCKET
แบบติดลอย
24 | 2002-06-11 | 5975- 007-0015 | ชุดฝึกควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสสลับ | งปม | 1 | ชุด | 106500
|  | 451-001 | 1. ชุด INVERTER มีรายละเอียดดังนี้ |  | 1 | ชุด
- ต้องมีขนาด 1/2 HP หรือสูงกว่า
-ระบบควบคุมการทำงานเป็นแบบ PWM
หรือเป็นแบบอื่นที่ดีกว่า
- แสดงผลเป็นตัวเลขแบบLED หรือ LCD
มีต่อ
เอกสารประกอบที่ 9
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ ของแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ประจำปี 2566 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
ลำดับ | วัน | หมายเลขประจำ | รายการ ขนาด | ได้มา | จำนวน |  | ราคา | หมายเหตุ
ที่ | เดือน ปี | วัสดุถาวร | ลักษณะ | โดยวิธี |  |  | หน่วยละ
- ด้านเอาท์พุทเป็นระบบไฟฟ้า 3 เฟส
0-380 V ความถี่ 1-320 Hz
- การควบคุม TORQUE BOODT สามารถ
ทำการปรับตั้งใด้หรือสามารถทำ โปรแกรม
แบบAUTO TURNING ได้
- มีระบบป้องกันการลัดวงจร หรือกระแส
เกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าต่ำกว่าพิกัด
อุณหภูมิสูงเกินพิกัดที่จะเป็นอันตรายต่อ
ชุดควบคุมความเร็ว
|  |  | 2. POTENTIOMETER สำหรับปรับความถี่เพื่อ |  | 1 | ชุด
ควบคุมความเร็วมอเตอร์
|  |  | 3. SELECTOR SWITCH สำหรับควบคุม |  | 1 | ชุด
ทิศทางการหมุนของมอเตอร์ในตำแหน่ง
PWEVERSE-OFF-FORWARD
|  |  | 4. อุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจรและการรั่วไหล |  | 1 | ชุด
ลงโครง มีหลอดแสดงการทำงานทั้ง3เฟส
พร้อม EMERGENCY
|  |  | 5. เครื่องมือประกอบชุดฝึก FREQUENCY |  | 1 | ตัว
METER 380 V 46-54 Hz ขนาด 96x96 มม.
พร้อมเครื่องมือประกอบชุดฝึก AC DAMMETER
|  |  | 6. แบบ PANEL ขนาด 96x96 มม. |  | 1 | ตัว
ACCUACY 2.5% หรือดีกว่าที่สามารถวัดกระแส
กระแสการทดลองได้อย่างละเอียด
|  |  | หรือเป็นแบบ PROTABLE 2 ย่านวัด |  | 2 | ตัว
ACCURACY 3.5 % หรือดีกว่า
|  |  | 7. เครื่องมือประกอบชุดฝึก |  | 1 | ตัว
มีต่อ
เอกสารประกอบที่ 9
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ ของแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ประจำปี 2566 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
ลำดับ | วัน | หมายเลขประจำ | รายการ ขนาด | ได้มา | จำนวน |  | ราคา | หมายเหตุ
ที่ | เดือน ปี | วัสดุถาวร | ลักษณะ | โดยวิธี |  |  | หน่วยละ
อุณหภูมิสูงเกินพิกัดที่จะเป็นอันตรายต่อ
ชุดควบคุมความเร็ว
|  |  | 2. POTENTIOMETER สำหรับปรับความถี่เพื่อ |  | 1 | ชุด
ควบคุมความเร็วมอเตอร์
|  |  | 3. SELECTOR SWITCH สำหรับควบคุม |  | 1 | ชุด
ทิศทางการหมุนของมอเตอร์ในตำแหน่ง
PWEVERSE-OFF-FORWARD
|  |  | 4. อุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจรและการรั่วไหล |  | 1 | ชุด
ลงโครง มีหลอดแสดงการทำงานทั้ง3เฟส
พร้อม EMERGENCY
|  |  | 5. เครื่องมือประกอบชุดฝึก FREQUENCY |  | 1 | ตัว
METER 380 V 46-54 Hz ขนาด 96x96 มม.
พร้อมเครื่องมือประกอบชุดฝึก AC DAMMETER
|  |  | 6. แบบ PANEL ขนาด 96x96 มม. |  | 1 | ตัว
ACCUACY 2.5% หรือดีกว่าที่สามารถวัดกระแส
กระแสการทดลองได้อย่างละเอียด
|  |  | หรือเป็นแบบ PROTABLE 2 ย่านวัด |  | 2 | ตัว
ACCURACY 3.5 % หรือดีกว่า
|  |  | 7. เครื่องมือประกอบชุดฝึก |  | 1 | ตัว
AC VOLTMETER0-400V หรือ 0-500V
|  |  | 8. เครื่องมือประกอบชุดฝึก DC AMMETER |  | 1 | ตัว
แบบ PANEL ขนาด 96x96 มม. ACCUTACY
2.5% หรือดีกว่าที่สามารถวัดกระแสการทดลอง
ได้อย่างละเอียด หรือเป็นแบบ PORTABLE
|  |  | 2 ย่านวัด หรือดีกว่า ACCURACY 1 หรือดีกว่า |  | 1 | ตัว
กระแสการทดลองได้อย่างละเอียด
|  |  | 9. WATTNETER 0-380V 1 KW. |  | 1 | ตัว
เอกสารประกอบที่ 9
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ ของแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ประจำปี 2566 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
ลำดับ | วัน | หมายเลขประจำ | รายการ ขนาด | ได้มา | จำนวน |  | ราคา | หมายเหตุ
ที่ | เดือน ปี | วัสดุถาวร | ลักษณะ | โดยวิธี |  |  | หน่วยละ
ขนาด 96x96 มม
|  |  | 10. DC VOLTMETER 0-300V ขนาด |  | 1 | ตัว
96x96 มม.
|  |  | 11. ชุด AC MOTOR,DC GENERATOR หรือ |  | 1 | ชุด
AC GENERATOR และ TACHOGENETATOR
หรือ ENCODER
|  |  | 12. โต๊ะปฏิบัติการ |  | 1 | ตัว
25 | 2002-07-22 | 5975- 007-0016 | ชุดทดลองเป็นลำดับขั้น (PLC) ประกอบด้วย | งปม | 1 | ชุด | 128400
|  | 451-001 | 1. ตลับหมึก (Ink Contridge) สีและตลับหมึก |  | 1 | ชุด
สีดำ สำรองอย่างละ
|  |  | 2. โต๊ะทดลองขนาด (กว้าง x ยาว x สูง |  | 1 | ชุด
และหนา) 800 x 1500 x 750 mm และ
19 mm พร้อมตู้เก็บอุปกรณ์ในตัว
|  |  | 3. ชุดจำลองในงานอุตสาหรรม ตัวอย่าง |  | 5 | ตัว
งานดังนี้
- ชุดควบคุมระบบไซโล
- ชุดควบคุมระบบไฟจราจรสี่แยก
- ชุดสาธิตการผสมวัสดุ
- ชุดสาธิตการบรรจุของ
26 | 2002-06-14 | 5975-007-0017 | มอเตอร์กระแสสลับ 3 เฟส 2 ความเร็ว | งปม | 1 | ตัว | 39500
|  | 451-001 | พร้อมเบรค ประกอบด้วย
|  |  | 1. แผง POWER SUPPLY 3 เฟส ประกอบ |  | 1 | ชุด
ด้วย เซอร์กิตเบรคเกอร์ 3 POLE ไม่น้อยกว่า
10 A หลอดสัญญาณ 3 ดวง EMERGENCY
DTOP และ SAFETY SOCKET 4 มม. 3L/N
/PE และมีแหล่งจ่ายไฟสำหรับระบบเบรค
มีต่อ
เอกสารประกอบที่ 9
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ ของแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ประจำปี 2566 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
ลำดับ | วัน | หมายเลขประจำ | รายการ ขนาด | ได้มา | จำนวน |  | ราคา | หมายเหตุ
ที่ | เดือน ปี | วัสดุถาวร | ลักษณะ | โดยวิธี |  |  | หน่วยละ
|  |  | 2. MAIN CONTACTOR มี MAIN |  | 5 | ชุด
CONTACTOR 3NO ขนาดไม่น้อยกว่า 16 A
มี AUXILIARY CONTACT 220 VAC
|  |  | 3. AUXILIARY CONTACTOR 3NO 3NC |  | 2 | ตัว
หรือมากกว่า COIL 220 VAC
|  |  | 4. THERMAL OVERLOAD RELAY 3 ขั้ว |  | 1 | ตัว
มีย่านการปรับกระแสเพื่อป้องกันมอเตอร์
|  |  | 5. TIME DELAY RELAY SWITCH - OFF |  | 1 | ตัว
DELAY 220V 50 Hz 0-30 SEC
|  |  | 6. SELECTOR SWITCH เป็นชนิดคันโยก |  | 1 | ตัว
เคลื่อนที่ได้ 2 แกน (สวิตซ์เครน)
- แกน Y มีตำแหน่งดังนี้ ON1- ON1-
OFF-ON1-ON2
- แกน X มีตำแหน่งดังนี้ ON2- ON1-
OFF-ON1-ON2
|  |  | 7. PUSH BWITCH ขนาด 1 NO, 1NC |  | 2 | ตัว
- PUSH AMP 22 mm. แสดงการทำงาน
ของวงจร ดังนี้
|  |  | - สีเขียว |  | 2 | หลอด
|  |  | - สีเหลือง |  | 2 | หลอด
|  |  | - สีแดง |  | 2 | หลอด
|  |  | 8. สัญญาณเสียงไซเรน 220 โวลท์ |  | 1 | ตัว
9.สายเสียบต่อเนื่อง ขนาดตัวนำ1.5mm.
|  |  | - ความยาว 100 ซม. |  | 20 | เส้น
|  |  | - ความยาว 50 ซม. |  | 20 | เส้น
27 | 2003-09-22 | 5975-007-0019 | ชุดฝึกไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น ประกอบด้วย | งปม | 2 | ชุด | 41375
|  | 461-001-002 | 1.ชุดฝึกไมโครโปรเซสเซอร์ ซึ่งมีคุณสมบัติ
ไม่ต่ำกว่านี้ จำนวน 4 ชุด
- ซีพียูที่ใช้เป็นแบบ 8 บิท
มีต่อ
เอกสารประกอบที่ 9
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ ของแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ประจำปี 2566 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
ลำดับ | วัน | หมายเลขประจำ | รายการ ขนาด | ได้มา | จำนวน |  | ราคา | หมายเหตุ
ที่ | เดือน ปี | วัสดุถาวร | ลักษณะ | โดยวิธี |  |  | หน่วยละ
เบอร์ Z-80 หรือ MCS-51
- หน่วยแสดงผลป็น LED แบบ 7-SEGMENT
จำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก พร้อม LED
แสดงสถานะ FLAG หรือ LCD หรือดีกว่า
- มีหน่วยความจำ ROM หรือ EPROM
หรือหน่วยความจำแบลเฟลช ไม่ต่ำกว่า 16 KB
และหน่วยความจำ RAM ไม่ต่ำกว่า 8 KB และ
ในแผงฝึกสามารถขยายหน่วยความจำ
- สัญญานนาฬิกาที่ใช้ควบคุมการทำงาน
ของระบบจุต้องไม่ต่ำกว่า 2.5 MGz
-มีแป้นพิมพ์ (KEYBOARD) ลักษณะ
SEYPAD สำหรับป้อนข้อมูลเข้า
- ภายในแผงฝึกต้องมีขั้วต่อ (CONNECTOR)
เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ภายนอกได้
- ภายในแผงฝึกต้องมี SOCKET ว่างสำหรับ
ขยายพอร์ตและหน่วยความจำต่างๆ ได้
- มี PORT สำหรับติดต่อ เพื่อการรับส่ง
ข้อมูลกับเครี่องคอมพิวเตอร์ได้
|  |  | 2. ชุดฝึกมีคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยประมวลผล |  | 1 | ชุด
รุ่น PENTIUM 4 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
28 | 2003-09-22 | 5975-007-0020 | ชุดฝึกวงจรดิจิตอล ประกอบด้วย | งปม | 2 | ชุด | 25750
|  | 461-001-002 | 1. บอร์ดทดลอง 1 แผง จำนวน 3 ชุด
1.2 ส่วนถอดรหัสเลข 7 ส่วน
หรือมากกว่า จำนวน 2 ชุด
1.3 ดีเบาซ์สวิตช์ หรือมากกว่า 2 ชุด
2. มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล (DMM) 3 ตัว
มีคุณสมบัติดังนี้
2.1 วัดแรงดันไฟตรง ค่าผิดพลาด 0.1 %
(ดีกว่า)
มีต่อ
เอกสารประกอบที่ 9
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ ของแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ประจำปี 2566 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
ลำดับ | วัน | หมายเลขประจำ | รายการ ขนาด | ได้มา | จำนวน |  | ราคา | หมายเหตุ
ที่ | เดือน ปี | วัสดุถาวร | ลักษณะ | โดยวิธี |  |  | หน่วยละ
2.2 วัดแรงดันไฟสลับ ค่าผิดพลาด 0.3 %
(ดีกว่า)
2.3 วัดแรงดันไฟตรง ค่าผิดพลาด 0.3 %
(ดีกว่า)
2.4 วัดแรงดันไฟสลับ ค่าผิดพลาด 0.8 %
(ดีกว่า)
2.5 สามารถวัดแรงดัน DC ได้ 5 ย่าน AC
ได้ 4 ย่ายวัด
2.6 สามารถวัดกระแสได้ AC/DC 4 ย่านวัด
2.7 สามารถวัดค่าความต้านทานได้
6 ย่านวัด
2.8 สามารถวัดค่าความจุไฟฟ้าได้
2.9 มีสายวัดที่เป็นยี่ห้อเดียวกับมิเตอร์
3. สายต่อวงจรแบบสายเดียวหุ้มฉนวน
ความยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 12 เมตร
4. IC GARES คละชนิดไม่น้อยกว่า 15 ตัว
29 | 2003-09-22 | 5975-007-0016 | ชุดทดลองเป็นลำดับขั้น (PLC) ประกอบด้วย | งปม | 1 | ชุด | 122000
|  | 461-001 | 1. โต๊ะทดลองขนาด (กว้าง x ยาว x สูง
และหนา) 800 x 1500 x 800 มม. และหนา
28 มม.พร้อมตู้เก็บอุปกรณ์ในตัว 1 ชุด
2. ชุดจำลองในงานอุตสาหรรม ตัวอย่าง
งานดังนี้
2.1 ชุดควบคุมระบบลิฟท์
2.2 ชุดควบคุมระบบไฟจราจรสี่แยก
2.3 ชุดสาธิตสายพานลำเลียง
2.4 ชุดสาธิตการบรรจุของ
2.5 ชุดควบคุมการสตาร์ทมอเตอร์ 3 เฟส
แบบสตาร์เดลต้า
30 | 2008-02-11 | 6115-001-0001 | ชุดฝึกพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย | งปม | 1 | ชุด | 1980000
|  | 511-001 | มีต่อ
เอกสารประกอบที่ 9
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ ของแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ประจำปี 2566 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
ลำดับที่ | วัน | หมายเลขประจำ | รายการ ขนาด | ได้มา | จำนวน |  | ราคา | หมายเหตุ
| เดือน ปี | วัสดุถาวร | ลักษณะ | โดยวิธี |  |  | หน่วยละ
|  |  | 1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ |  | 5 | แผง
|  |  | 2.เครื่องประจุไฟฟ้า |  | 1 | เครื่อง
|  |  | 3. เครื่องแปลงสัญญาไฟฟ้า |  | 1 | เครื่อง
|  |  | 4. แบตเตอรี่ |  | 5 | ลูก |  | ชำรุด
|  |  | 5. โปรแกรมตรวจดูและควบคุมฯ |  | 1 | ชุด |  | ชำรุด
|  |  | 6. เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook |  | 1 | เครื่อง |  | ชำรุด
|  |  | 7. แคลมป์มิเตอร์ |  | 1 | เครื่อง |  | ชำรุด
|  |  | 8. ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ |  | 1 | เครื่อง |  | ชำรุด
|  |  | 9. เครื่องผลิตน้ำร้อน (กาลักน้ำแบบเปิด) |  | 1 | ชุด |  | ชำรุด
|  |  | 10. เครื่องผลิตน้ำร้อน (กาลักน้ำแบบปิด) |  | 1 | ชุด |  | ชำรุด
|  |  | 11. เครื่องผลิตน้ำร้อน (ใช้ป้มเวียนระบบเปิด) |  | 1 | ชุด |  | ชำรุด
|  |  | 12. เครื่องผลิตน้ำร้อน (ใช้ป้มเวียนระบบปิด) |  | 1 | ชุด |  | ชำรุด
|  |  | 13. หลอดไฟ Incandessent 100 W |  | 4 | ชุด |  | ชำรุด
|  |  | 14. โทรทัศน์สี 29 นิ้ว |  | 1 | เครื่อง |  | ชำรุด
|  |  | 15. พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว |  | 1 | เครื่อง |  | ชำรุด
|  |  | 16. เครื่องเล่น DVD จำนวน |  | 1 | เครื่อง |  | ชำรุด
|  |  | 17. เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป |  | 5 | เครื่อง |  | ชำรุด
|  |  | 18. เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ |  | 1 | เครื่อง |  | ชำรุด
|  |  | 19. Interactive Board |  | 1 | เครื่อง |  | ชำรุด
|  |  | 20. LCD Projector |  | 1 | เครื่อง |  | ชำรุด
31 | 2008-05-07 | 5975-007-0001 | ชุดฝึกห้องเย็น ยี่ห้อ มีเดีย รุ่น CRT |  | 1 | ชุด | 180000 | ชำรุด
|  | 511-001 | 1. โต๊ะปฏิบัติ ขนาด 700 x 1500 x 750 มม.
2. ชุดคอนเด็นซิ่งยูนิต
3. ชุดอีแวปปอเรเตอร์
4. แผงติดตั้งอุปกรณ์
5. แผงจ่ายไฟฟ้า
- มีต่อ-
. | [7 empty] | เอกสารประกอบที่ 9
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
บัญชีรายครุภัณฑ์คงเหลือ ของแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ประจำปี 2566 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
ลำดับที่ | วัน | หมายเลขประจำ | รายการ ขนาด | ได้มา | จำนวน |  | ราคา | หมายเหตุ
| เดือน ปี | วัสดุถาวร | ลักษณะ | โดยวิธี |  |  | หน่วยละ
32 | 2008-05-07 | 5975-007-0002 | ชุดฝึกห้องเย็น ยี่ห้อ มีเดีย รุ่น CRT |  | 1 | ชุด | 180000 | ชำรุด
|  | 511-001 | 1. โต๊ะปฏิบัติ ขนาด 700 x 1500 x 750 มม.
2. ชุดคอนเด็นซิ่งยูนิต
3. ชุดอีแวปปอเรเตอร์
4. แผงติดตั้งอุปกรณ์
5. แผงจ่ายไฟฟ้า
34 | 2020-06-10 | 4820-003 | ชุดปฎิบัติการนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ | งปม | 1 | ชุด | 1691900
|  | 0001-631-001 | พร้อมโปรแกรมการเรียนรู้ระบบปั๊ม
ไฮดรอลิกส์ยานยนต์
หมดรายการ
หมายเหตุ ให้แยกบัญชีในแต่ละประเภทพัสดุ คือ
| 1. บัญชีรายการวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือ |  |  | ว่าที่ร้อยตรี ...................................................
| 2. บัญชีรายการวัสดุคงทนคงเหลือ |  |  | (วีระ รักอยู่)
| 3. บัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ |  |  | หัวหน้าหน่วยเบิกแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

## Sheet1
0
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้างได้ดำเนินการ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ 2560
ข้อ 25 (5) ตามใบสำคัญนี้ถูกต้องแล้ว
เมื่อวันที่..........เดือน..................................พ.ศ.........................................
...................................................................................ประธานกรรมการ
............................................................................................. กรรมการ
............................................................................................. กรรมการ
และได้ส่งมอบพัสดุไว้ให้แก่
............................................................................................เจ้าหน้าที่พัสดุ
เสนอเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป
......................................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่งานพัสดุ